## Sheet1
医学装备参数配置论证表
（一）基本信息表
请购设备名称 |  |  | 负压抽吸机
年度申报预算（人民币；元）
厂家 比较内容
品牌（型号规格）
供货商名称
供货商联系方式（姓名、电话）
注册证号
供应商优惠报价（人民币万元）
市场调研价（人民币万元）
主要耗材情况 |  | 耗材名称、价格，是否专机专用，是否省平台线上采购
主要易损件情况 |  | 易损件名称、价格及年用量，是否专机专用
省内外市场用户情况（同规格型号用户数量，代表性三甲医院用户名单）
使用效期/年
（二）商务对比表
厂家 比较内容
序号 | 商务条款要求 |  | 是否 响应 | 偏离说明
1 | 交货完工期：合同生效后30天内完成并可交付验收
2 | 质保期：验收交付之日起2年（不小于2年）
3 | 如果中标货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于放射类、压力容器类等特种设备的，应在验收交付前提交我院所在地法定专业检定部门出具的检定证书，检定费用由供应商负责。
4 | 免费提供的技术资料要求 | 免费提供完整的厂家维修、保养手册及维修软件，并开放维修密码。
免费提供完整的用于日后系统重装的安装软件，终身免费软件升级。
提供操作手册，如是英文版的，需翻译成中文版。
5 | 培训要求 | 维修工程师培训：现场技术培训，保证维修工程师能熟练掌握产品的日常维护保养。
操作人员培训：现场技术培训，保证使用人员能正确操作设备的各种功能。
6 | 负责涉及本设备安装相关的场地工程（如地面基础、吊轨、放射防护工程等）或费用（多少）
7 | 开放信息端口、并负责与我院信息系统的接入工程或费用（多少）
（三）主要参数
厂家 对比内容
参数 |  |  | 典型值/范围
1 | 真空度与气流速度
2 | 电机功率与类型
3 | 储液罐容量与密封性
4 | 抗堵塞设计与固体处理能力
5 | 噪音水平
6 | 控制方式与智能化功能
（五）其他比表
厂家 对比内容
1 | 质保期后年维保金
2 | 售后响应：提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对医院的售后服务通知，接报后2小时内电话响应，24小时内到达现场，并在3小时内检查出故障原因。保修期内设备故障8小时不能解决，提供相同档次设备予医院临时使用或采取应急措施解决。

## Sheet2
参数类别 | 参数名称 | 典型值/范围
核心X射线参数 | 管电压 (kV) | 50-90 kV
| 管电流 (mA) | 1-10 mA
| 曝光时间 | 0.01-2秒
| 焦点尺寸 | 0.4-1.0 mm
设备类型 | 结构设计 | 分体式、便携式、壁挂式
成像传感器 | 传感器类型 | CCD/CMOS（数字）、PSP板（间接）
| 传感器尺寸 | #0-#4（如#2用于后牙）
辐射安全 | 辐射剂量控制 | ≤1 mGy/h（机头漏射线）
| 安全联锁 | 自动锁定、紧急停止按钮
操作功能 | 预设拍摄程序 | 5-10种预设模式
| 触发方式 | 脚踏开关、手柄按钮、遥控
图像处理 | 分辨率 | 20-30 lp/mm（线对/毫米）
| 图像增强功能 | 降噪、对比度调整、边缘锐化
| DICOM兼容性 | 是/否
物理参数 | 机头重量 | 便携式：<2 kg；分体式：3-5 kg
| 电源模式 | 交流电（220V）或锂电池（200次）
| 臂架活动范围 | 多关节臂（360°旋转±30°俯仰）
认证标准 | 国际认证 | FDA（美）、CE（欧）、NMPA（中）